## sadzīves kanalizācija
9.pielikums
iepirkuma
identifikācijas Nr.PNP2016/19
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkumam
"Ēkas “Kurši” sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Priekules novada Bunkas pagasta
Krotes ciemā"
Nr.p.k. | Kods | Materiāla un darba nosaukums, izmērs | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Plastmasas pilnsienu PVC kanalizācijas caurules Æ 160 mm stiprības klase T8/SN8 sausā gruntī h līdz 2 m | m | 205
2 |  | Plastmasas kanalizācijas skataka Æ 160/400/R40 sausā gruntī h līdz 2 m ar skatlūkas apbetonējumu | kompl. | 10
3 |  | Dzelzsbetona kanalizācijas akas demontāža | kompl. | 1
4 |  | Pievienošanās esošai kanalizācijai, izbūvējot dzelzsbetona aku Æ 1000 | vietas | 1
5 |  | Kabeļu šķērsošana | vietas | 6
6 |  | Izbūvēto kanalizācijas tīklu pievadu pieslēgšana pie iekšējiem kanalizācijas tīkliem | vietas | 4
7 |  | PE dalītā kabeļu aizsardzība 120/110*3000 | vietas | 3
8 |  | Esošo kanalizācijas bedru likvidācija | kompl. | 5
9 |  | Esošo kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 66
10 |  | Zālāja atjaunošana | m² | 200
11 |  | Grants ceļu seguma atjaunošana | m² | 500
12 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1