 

**IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ**

**APSTIPRINĀTI**

Priekules novada pašvaldības

 iepirkumu komisijas

2014.gada 17.jūnija sēdē,

protokols Nr.2014/19-7

**GROZĪJUMI**

**ATKLĀTA KONKURSA**

***„Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība””***

**NOLIKUMĀ**

Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/19

Priekule

2014

 Izdarīt atklāta konkursa „Būvdarbi projektam „Priekules novada Bunkas pagasta Krotes ciema ūdenssaimniecības attīstība”” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/19) nolikumā, kas apstiprināts Priekules novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2014.gada 14.maija sēdē (protokols Nr.2014/19-1,1.§) šādus grozījumus:

1. Aizstāt nolikuma 1.4.1., 1.5.1., 1.7.1. un 4.3.4.apakšpunktos vārdus „2014.gada 25.jūnijs” attiecīgā locījumā ar vārdiem „2014.gada 11.jūlijs” attiecīgā locījumā.
2. Papildināt nolikuma 8.5-4.pielikuma tehniskajā specifikācijā Nr.5-4 ar 2.2.a rindu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.a | Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aku DN 1500, h=2,00-2,50 m (ar blietētas smilts pamatni, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, kāpšļiem, hidroizolāciju un ķeta akas vāku 40 t) grants segumā, t. sk. akas vāka apbetonēšana  | kpl. | 1 |