### APSTIPRINĀTS

Priekules novada domes iepirkumu komisijas

2011.gada 23.marta sēdē,

protokols Nr.12-1

IEPIRKUMA

„Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011 – 12 - ERAF

Priekule

2011

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – PND/2011 – 12 - ERAF.

1.2. Pasūtītājs:

Priekules novada dome

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ. Nr. 90000031601

Tālrunis 63461006, 63461391, fakss 63497937

e-pasta adrese: dome@priekulesnovads.lv

mājaslapa: www.priekulesnovads.lv

1.3. Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.3.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem (atklātā konkursa nolikumu, tehniskām specifikācijām, tehnisko projektu – gan sākotnējo projekta variantu, gan tā grozījumiem, gan izmaiņu projektu) bez maksas var iepazīties uz vietas Priekules novada domē (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst. 8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās līdz 16:00). Ar konkursa nolikumu un tehniskām specifikācijām var iepazīties Priekules novada domes mājaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” līdz 2011.gada 11.aprīlim plkst. 14:00. Ja ieinteresētā persona vēlas saņemt dokumentus drukātā veidā, viņam jāsamaksā faktiskos dokumentu pavairošanas izdevumus saskaņā ar 2010.gada 29.aprīlī Priekules novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem par Priekules novada pašvaldības un tās iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

1.3.2. Kontaktpersona: par iepirkuma procedūru Priekules novada domes izpilddirektora vietniece Andra Valuže, tel.63461391, 28646422, e-pasts andra.valuze@priekulesnovads.lv .

1.3.3. Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Gunta Leja, tel. 29124675.

1.4. Piedāvājuma iesniegšana

1.4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt personīgi Priekules novada domē pie sekretāres vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā līdz 2011.gada 11.aprīlim plkst.14:00 uz adresi: Priekules novada dome, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV - 3434, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.4.2. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana.

1.4.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.4.1.punktā minētā termiņa, netiks vērtēti. Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

1.4.4. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

1.4.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.4.6. Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

1.4.7. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.5.1. Piedāvājumā jānorāda piedāvājuma derīguma termiņš.

1.5.2. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 100 (viens simts) dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.3. Piedāvājumi ar mazāku derīguma termiņu tiks noraidīti kā neatbilstoši.

1.6. Līguma nodrošinājums (darbu izpildes garantija)

1.6.1. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājums 20 (divdesmit) procentu apmērā no Pretendenta piedāvātās līguma summas (ar PVN) kā nodrošinājumu Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei.

1.6.2. Līguma nodrošinājums iesniedzams garantijas veidā, ko izsniegusi kredītiestāde (banka), saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.8A norādīto formu.

1.6.3. Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2011.gada 15.septembrim, t.i. vienu mēnesi pēc līguma termiņa beigām.

1.6.4. Ja līguma nodrošinājums netiek iesniegts nolikuma 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā un 1.6.2.punktā noteiktajā formā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt noslēgto līgumu un slēgt līgumu ar nākošo Pretendentu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets – „Būvdarbu turpinājums projektam ”Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””.

2.1.1.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

1.daļa – būvdarbu turpinājums atbilstoši darba uzdevumam (pielikums Nr.9) un izmaiņu projektam;

2.daļa – lifta ierīkošana, kas ietver vertikālā pacēlāja projektēšanu, uzstādīšanu un kāpņu laukumu (2 gab.) pielāgošanu izmantošanai cilvēkiem ratiņkrēslos, iekļaujot kāpņu-pacēlāju projektēšanu un uzstādīšanu, atbilstoši darba uzdevumam (pielikums Nr.9A).

2.1.2. Piedāvājumu var iesniegt par abām iepirkuma priekšmeta daļām vai vienu no iepirkuma priekšmeta daļām. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu. Piedāvājumi, kuri nebūs iesniegti par visu iepirkuma priekšmeta attiecīgās daļas apjomu, no tālākās vērtēšanas tiks izslēgti.

2.2. Līgumu izpildes vietas: Purmsātu speciālā internātpamatskola, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads.

2.3. Plānotais līguma izpildes laiks: 2011.gada 15.augusts.

## 2.4. Cita informācija:

### 2.4.1. Būvdarbu vietas apskate tiek organizēta:

#### 2011.gada 30.martā plkst.10:00. Tikšanās vieta: pie Purmsātu speciālās internātpamatskolas, adrese- Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads.

#### Par būvdarbu vietas apskati citā laikā var vienoties, zvanot nolikuma 1.3.3.punktā minētajai kontaktpersonai.

## 2.4.3. Pretendents savus jautājumus iesniedz rakstveidā Priekules novada domē (adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads). Ja no ieinteresētā Pretendenta ir saņemts jautājums, Pasūtītājs sagatavo atbildi un Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņos nosūta visiem Pretendentiem, kuri Pasūtītājam ir zināmi, un Pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus. Sagatavotā atbilde tiek ievietota pasūtītāja majaslapā www.priekulesnovads.lv sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi „Papildus informācija”.

# 2.4.4. Veikto būvdarbu garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

## 3. Prasības piedāvājuma noformēšanai

### 3.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības.

3.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

3.2.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

3.2.2. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””;

3.2.3. atzīme „Iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-12-ERAF”

3.2.4. atzīme „Neatvērt līdz 2011.gada 11.aprīlim plkst.14:00”;

3.2.5. pretendenta nosaukums un adrese.

3.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka:

    - apliecinājumā ir uzraksts ”TULKOJUMS PAREIZS”;

    - apliecinājumu ir parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu;

3.3.3. apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums.

3.4. Dokumenti jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.5. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

3.6. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas - gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošos nodokļus. Būvdarbi sevī ietver visus nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamos materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu Pasūtītājam, kā arī izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskā projekta un normatīvo aktu prasībām.

3.7. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:

3.7.1. finanšu piedāvājuma (pielikums Nr.1 vai pielikums Nr.1A (vai abi, ja piedāvājumu iesniedz par abām iepirkuma daļām));

3.7.2. nolikuma 4.punktā minētajiem pretendenta kvalifikācijas atlases dokumentiem;

3.7.3. darba uzdevuma (pielikums Nr.9), ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, un darba uzdevums (pielikums Nr.9A), ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta 2.daļu (vai abi, ja piedāvājumu iesniedz par abām iepirkuma daļām));

3.7.4. tehniskā piedāvājuma saskaņā ar nolikuma 5.punkta prasībām.

3.8. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, uz aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”.

3.9. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

3.11. Pretendentam jāiesniedz parakstīts piedāvājums. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

4.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Prasība attiecināma uz apakšuzņēmējiem | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbilstība PIL 81.panta piektajai daļai |
| 1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2). | Jā (iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju) | * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| 2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā tas atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. | Pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2). | Jā (iesniedz par katru norādīto apakšuzņēmēju) | Tam Pretendentam, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācija citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 3. Pretendents un apakšuzņēmējs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | *Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija; * LR Ekonomikas ministrijas izsniegtas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija | Jā (jāiesniedz arī apakšuzņēmējam) | * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim |
| 4. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Pretendenti, kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu, apliecina, ka darbības laika finanšu apgrozījums vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu. | Pretendenta izsniegta izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk - izziņa par finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā). | Nē | Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| 5. Pretendentam ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei | * Apliecinājums par līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanu saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.8 norādīto formu. | Nē | Līguma nodrošinājums iesniedzams garantijas veidā, ko izsniegusi kredītiestāde (banka), saskaņā ar nolikuma 1.6.punkta nosacījumiem. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| 6. Pretendents spēj veikt savas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu | Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja Pretendentam attiecībā uz būvdarbiem jau ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstules vietā var iesniegt apliecinātu polises kopiju. | Jā | Pirms darbu sākšanas Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi Pasūtītājam. Polises derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par līguma izpildes termiņu. Ja tas ir īsāks, piedāvājumā jāiekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pārējam līguma izpildes termiņam. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| Tehniskās un profesionālās spējas |
| 7. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura un apjoma (pēc summas) veiktajos būvdarbos. | Informācija par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdzīga rakstura un apjoma veiktajiem būvdarbiem, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.3 norādīto formu, pievienojot 3 (trīs) rakstiskas atsauksmes. | Jā (katrs uzņēmējs par viņam paredzēto darbu veidu) | * Šī prasība attiecas uz pretendentu, kurš iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 1.daļu. |
| 8. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura (liftu projektēšanas un uzstādīšanas darbos) un apjoma (pēc summas) veiktajos darbos. | Informācija par pēdējo gadu laikā līdzīga rakstura un apjoma veiktajiem darbiem, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.3A norādīto formu, pievienojot 3 (trīs) rakstiskas atsauksmes. | Jā (ja darbu veic apakšuzņēmējs) | * Šī prasība attiecas uz pretendentu, kurš iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 2.daļu. |
| 9. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir kvalificēts, ar pieredzi vismaz divu līdzīga rakstura un līdzīga apjoma (pēc summas) darbu vadīšanā. | Informācija par sertificēta vispārējo būvdarbu vadītāja izglītību, kvalifikāciju un pieredzi, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.4 norādīto formu (jāiesniedz spēkā esoša būvprakses sertifikāta kopija) | Nē | Ja būvprakses sertifikāta derīguma termiņš ir mazāks par paredzamo līguma izpildes termiņu, jāiesniedz informācija par sertifikāta termiņa pagarināšanu. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| 10. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt sertificētu projektētāju, kas ir izstrādājis vismaz 2 (divus) līdzīga rakstura (liftu izbūves projektēšana) un līdzīga apjoma (pēc plānotās objekta darbu summas) tehniskos projektus un kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina tehniskā projekta izstrādē nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi. | Informāciju par sertificēta projektētāja kvalifikāciju, pieredzi un apņemšanos veikt tehniskā projekta izstrādi, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4A Jāiesniedz sertifikāta par tiesībām veikt projektēšanas darbus kopija. | Jā (ja tehnisko projektu izstrādās apakšuzņēmējs) | Informācija jāsniedz par visiem projektēšanā iesaistītajiem projektētājiem. * Šī prasība attiecas uz pretendentu, kurš iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 2.daļu. |
| 11. Pretendents apakšuzņēmējiem drīkst nodod ne vairāk kā 70% no nolikuma iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. | Apakšuzņēmēju saraksts, papildus norādot katram apakšuzņēmējam nododamo darba veidus un to apjomus, kas iesniedzama saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.5 norādīto formu. Katra pieaicinātā apakšuzņēmēja piekrišanas raksts par konkrēti viņam veicamajiem darbiem un apjomiem saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.6 pievienoto formu. | Nē Jā | Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents nepiesaista līguma izpildei apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz brīvā formā uzrakstītu apliecinājumu, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti. * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |
| 12. Pretendents spēj nolikuma iepirkuma priekšmetā minētos darbus veikt nolikumā paredzētajos termiņos. | Pretendenta sagatavots izvērsts darbu izpildes grafiks saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.7., ņemot vērā Nolikuma 2.3.punktā norādīto termiņu. | Nē | * Šī prasība attiecas uz visiem pretendentiem. |

4.2. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad papildus nolikuma 4.1.punktā noteiktajiem dokumentiem, tā iesniedz šādus dokumentus:

4.2.1. personālsabiedrības līguma kopiju ar apliecinājumu par katra personas apvienības biedra atbildības apjomu;

4.2.2. pilnvaru, kura nosaka personu apvienības biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību. Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz.

4.3. Ja Pretendents vai pretendenta apakšuzņēmējs nav iesniedzis kaut vienu no uz viņu attiecināmiem nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem, Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

4.4. Pretendenti, kas būs snieguši nepatiesu informāciju vai nebūs to snieguši vispār, tiks izslēgti no dalības konkursā.

4.5. Ja pasūtītājs publiskās datubāzēs nevar iegūt informāciju par Pretendenta atbilstību 4.1. punktos minētām prasībām, Pasūtītājs pieprasa izziņas tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.6. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, prasītā informācija jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā.

4.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas.

4.8. Ja attiecīgais Pretendents 4.6.punktā minētajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības konkursā.

4.9. Ja saskaņā ar šo nolikumu Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos pievienotajām formām, tad tie iesniedzami tikai atbilstoši šīm formām un saturam. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

5. Tehniskais piedāvājums

### Iepirkuma priekšmeta 1.daļai

### 5.1. Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7.pielikuma prasībām, ņemot vērā tehniskās specifikācijās (pielikumi Nr.11) minētos darbu apjomus un prasības, kā arī tehniskajā projektā noteiktās prasības.

5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma attiecīgās iepirkuma daļas apjomu un tam pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai. Tehniskajā specifikācijā nedrīkst iekļaut papildus izmaksu pozīcijas, nedrīkst tās apvienot. Ja papildus izmaksu pozīcijas nepieciešamas projekta realizācijai saskaņā ar tehnisko projektu, to veikšanai nepieciešamie izdevumi iekļaujami jau tehniskajā specifikācijā nosauktajās pozīcijās.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļai

5.3. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

- lifta apraksts (bukleti, katalogi, rasējumu skices u.t.t. latviešu valodā vai pievienojot tulkojumu);

- informāciju par apkopes un remonta iespējam, kā arī informāciju par rezerves daļu pieejamību, rezerves daļu piegādes laiku.

# 6. Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.4.1.punktā minētā termiņa, netiks vērtēti. Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

6.3. Iepirkuma komisija:

6.3.1. Vispirms pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 3.punktā (izņemot 3.7.punktā) minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

6.3.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 3.7. un 4.punktā minētajām prasībām (pretendentu atlases dokumenti). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā informācija. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi 3.7. un 4.punktā minētie dokumenti vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, tiks noraidīti un tālāk netiks vērtēti.

6.3.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 5.punkta prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri būs iesniegti atbilstoši nolikuma 5.punkta prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

6.3.4. Pirms cenu salīdzināšanas pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā labojumus.

6.3.5. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā minētajām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu katrā iepirkuma daļā.

# 7. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

## 7.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.

## 7.2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu.

7.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto (vai izraudzītajiem) Pretendentu (Pretendentiem) līgumus (pielikums Nr.10 un/vai Pielikums Nr.10A), pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.

# 8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 8.1. Iepirkumu komisijas locekļi rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un uz šī likuma pamata pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbild par šī likuma, normatīvo aktu ievērošanu.

## 8.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

## 8.2.1. pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizēt informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

## 8.2.2. veikt labojumus Pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un atteikties no piedāvājuma izskatīšanas, ja Pretendents nepiekrīt kļūdu labojumam.

8.3. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:

8.3.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos Pretendentu piedāvājumus;

8.3.2. neizpaust iesniegto piedāvājumu un citu materiālu saturu, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos.

9. Pretendentu tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumā minētajiem nosacījumiem.

9.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

9.3. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

# 10. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 17 (septiņpadsmit) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1	Finanšu piedāvājums (iepirkuma 1.daļai);

Pielikums Nr.1A	Finanšu piedāvājums (iepirkuma 2.daļai);

Pielikums Nr.2	Apliecinājums;

Pielikums Nr.3	Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā (iepirkuma 1.daļai);

Pielikums Nr.3A	Pretendenta pieredze līdzīgu darbu (lifta projektēšanas un uzstādīšanas) veikšanā (iepirkuma 2.daļai);

Pielikums Nr.4	Darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts;

Pielikums Nr.4A	Projektētāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (iepirkuma 2.daļai);

Pielikums Nr.5	Informācija par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, (Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem) un tām nododamo būvdarbu saraksts un apjoms;

Pielikums Nr.6	Apakšuzņēmēja apņemšanās;

Pielikums Nr.7	Darbu izpildes kalendārais grafiks;

Pielikums Nr.8	Apliecinājums par līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanu

Pielikums Nr.8A	Līguma izpildes nodrošinājums;

Pielikums Nr.9	Darba uzdevums (iepirkuma 1.daļai);

Pielikums Nr.9A	Darba uzdevums (iepirkuma 2.daļai);

Pielikums Nr.10	Līguma projekts (iepirkuma 1.daļai);

Pielikums Nr.10A	Līguma projekts (iepirkuma 2.daļai);

Pielikumi Nr.11	Tehniskā specifikācija (iepirkuma 1.daļai).

* Pielikumi, kuriem nav norādīta konkrēta iepirkuma daļa, jāizmanto un jāiesniedz  visiem pretendentiem.

Pielikums Nr.1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma ar identifikācijas Nr. PND/2011 – 12-ERAF

„Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

1.daļai

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: Fakss: e-pasta adrese: |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 1.daļā paredzētos būvdarbus noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

| Iepirkuma priekšmeta daļa | Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) | PVN, 22% (LVL) | Piedāvājuma cena ar PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa - Būvdarbu turpinājums projektam |  |  |  |

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar darba uzdevumu, tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu). Apliecinām, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvdarbu veikšanu atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi, lai objektu nodotu ekspluatācijā. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līgumsummu. Tāpēc Līguma summu un darba izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

3.5. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

3.6. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

3.7. Būvdarbi tiks uzsākti ______ dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.8. Šis piedāvājums ir derīgs _____ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.9. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības __________(vārdiem) mēnešus.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

Pielikums Nr.1A

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma ar identifikācijas Nr. PND/2011 – 12-ERAF

„Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

2.daļai

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | Reģ.Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: Fakss: e-pasta adrese: |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” 2.daļā (lifta ierīkošana) paredzētos projektēšanas un būvdarbus noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

| Iepirkuma priekšmeta daļa | Piedāvājuma cena bez PVN (LVL) | PVN, 22% (LVL) | Piedāvājuma cena ar PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lifta ierīkošanas projektēšanas darbi |  |  |  |
| Lifta ierīkošana - būvdarbi |  |  |  |
| KOPĀ piedāvājums |  |  |  |

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā ar darba uzdevumu. Apliecinām, ka projekts ir realizējams un ka finanšu piedāvājumā minētājā piedāvājuma summā ir iekļauti visi darbi un materiāli (tajā skaitā iepirkuma nolikumā neiekļautie), kuri nepieciešami pilnīgai darbu veikšanai, lai nodrošinātu objekta nodošanu ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā, t.sk. personāla darbu, konsultācijas, tehniskās ekspertīzes, tehnikas darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu izveidi, transporta pakalpojumus un palīgmehānismus, ievērtējot visas būvniecības un drošības normas. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem un citiem iespējamajiem maksājumiem. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

3.5. Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus līguma izpildei.

3.6. Darbi tiks uzsākti ______ dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.7. Šis piedāvājums ir derīgs _____ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.8. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas prasības __________(vārdiem) mēnešus.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Z.v.

Pielikums Nr. 2

APLIECINĀJUMS

Priekules novada domei

2011.gada ____ . ______________________

______________________________________________ apliecina, ka:

(pretendenta nosaukums)

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā tas atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

- nav sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

- nekādā veidā nav ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā un specifikācijā norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Veikto būvdarbu apraksts | Realizēto būvdarbu apjoms LVL (bez PVN) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tās tel. numurs | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ierakstīt pēdējo piecu gadu nozīmīgākos darbus, sniedzot visu prasīto informāciju.

PIEZĪME: Šo pielikumu jāaizpilda pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 1.daļu.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.3A

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU (liftu izbūves projektēšanā un uzstādīšanā) VEIKŠANĀ

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums | Veikto darbu apraksts | Realizēto darbu apjoms LVL (bez PVN) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tās tel. numurs | Projekta uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Ierakstīt pēdējo gadu nozīmīgākos darbus, sniedzot visu prasīto informāciju.

PIEZĪME: Šo pielikumu jāaizpilda pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 2.daļu.

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.4

Darbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Patreizējais amats: |  |
| 6. Specializācija: |  |
| 7. Darba pieredze: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

8. Pēdējo gadu laikā realizētie projekti kā būvdarbu vadītājam:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL) | Būves veids, īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka

- neesmu interešu konflikta situācijā;

- esmu iepazinies ar objektu, iepirkuma dokumentāciju, darbu apjomiem, līguma nosacījumiem;

- visu būvdarbu laiku apņemos strādāt uz vietas objektā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.3A

Projektētāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Pēdējo gadu laikā izstrādātie tehniskie projekti:

| Gads | Pasūtītājs | Projekta nosaukums un kopējais projekta būvdarbu apjoms, LVL | Projektētās būves veids, īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

________________________________________

(projektētāja paraksts un paraksta atšifrējums)

Projektētāja apņemšanās

Ar šo es apņemos kā projektētājs strādāt pie līguma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka

- neesmu interešu konflikta situācijā;

- esmu iepazinies ar objektu dabā, darba uzdevumu, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

PIEZĪME: Šo pielikumu Nr.3A jāaizpilda pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu par iepirkuma 2.daļu.

Pielikums Nr.5

Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms

| Nosaukums | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) un LVL bez PVN | Apakšuzņēmēja(u) paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

2011.gada ____.______________

Pielikums Nr.6

Apakšuzņēmēja apņemšanās

Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (% un summa, LVL bez PVN).

Ar šo apliecinām, ka

- neesam interešu konflikta situācijā;

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju, līguma nosacījumiem un nolikumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.7

Darbu izpildes kalendārais grafiks

| Nr.p.k. | Darbu apraksts | Darbu izpildes nedēļas no līguma noslēgšanas brīža |
| --- | --- | --- |
|  |  | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts |

* Lodziņus iekrāsot atbilstoši plānotajam veicamo darbu apjomam

______________________________	______________________________________

(amats)					(paraksts un paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.8

Apliecinājums PAR līguma izpildes nodrošinājuma IZSNIEGŠANU

Tiek iesniegta uz nodrošinājuma izsniedzējas kredītiestādes veidlapas

___.___._______. Nr._______________

Priekules novada dome,

Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Apliecinājums par līguma izpildes

nodrošinājuma izsniegšanu

Gadījumā, ja <uzņēmējdarbības forma, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, (turpmāk – „Būvuzņēmējs”) tiks atzīts par uzvarētāju Priekules novada domes, reģ.Nr. 90000031601, juridiskā adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) izsludinātajā iepirkumā „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-12-ERAF), apņemamies dot „Būvuzņēmējam” līguma izpildes nodrošinājumu 20 (divdesmit) % apmērā no līguma saistību summas (kopējās ar PVN), kas sastāda:

1) iepirkuma 1.daļai (būvdarbu turpinājums atbilstoši darba uzdevumam un izmaiņu projektam)- LVL ___________________ (summa vārdos un skaitļos);

2) iepirkuma 2.daļai lifta ierīkošana)- LVL ___________________ (summa vārdos un skaitļos)

par līguma projektā noteiktajiem gadījumiem

Apņemamies Līguma izpildes nodrošinājumu izsniegt tikai atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.8A noteiktajai formai.

Apliecinājums ir spēkā līdz 2011.gada 19.jūlijam.

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

Z.v.

PIEZĪME: summu norādīt tikai tai iepirkuma daļai, par kuru tiek iesniegts piedāvājums.

Pielikums Nr.8A

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas bankas veidlapas

___.___._______. Nr._______________

Priekules novada dome,

reģ.Nr.90000031601

Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads, LV-3434

Līgums: 	„Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””

Tā kā ______________________________________________ (Būvuzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Būvuzņēmējs”) ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”” un uzņēmies veikt projekta „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” turpmākos būvdarbus starp Priekules novada domi (turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”) un Būvuzņēmēju 2011.gada ___.____________ noslēgtajā Līgumā Nr. ________ (turpmāk tekstā saukts „Līgums”) noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņos,

Un tā kā Līgumā ir norādīts, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (t.sk. PVN) kā nodrošinājumu Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,

Un tā kā mēs esam piekrituši dot Būvuzņēmējam līguma izpildes nodrošinājumu,

mēs, _______________________ (bankas nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Jums par Būvuzņēmēja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā pret Jums par summu, kas nepārsniedz ___________________ (summa vārdos un skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, bez iebildumiem vai argumentiem izmaksāt jebkuru summu, kas nepārsniedz iepriekšminēto līguma izpildes nodrošinājuma summu 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, neprasot Jums pierādīt vai pamatot savu prasību vai pieprasītās summas lielumu.

Jebkura prasība saistībā ar šo līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz adresi ________________________________________________________ ierakstītā vēstulē.

Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Šis līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz 2011.gada 15.septembrim.

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

Z.v.

Pielikums Nr.9

## Darba uzdevums

Iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

1. daļai: Būvdarbu turpinājums atbilstoši izmaiņu projektam

(sējums Nr. II Atlikušie darbi)

ĒKAS ARHITEKTONISKI FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS UN BŪVKONSTRUKCIJAS

Realizētie darbi līdz būvdarbu pārtraukšanai:

Būvdarbu gaitā tika izbūvēts jaunais divslīpju jumts asīs A-C un C-D, vecajam korpusam asīs D-F tika pastiprinātas mūrlatas, pastiprinātas spāres. Uz šīm jumta daļām ir uzklāta antikondensāta plēve, stiprināta ar latām.

Pārbaudīt projekta sastāvā iepriekš veiktos darbus.

Lai nodotu objektu ekspluatācijā, nodrošināt garantijas saistības par visiem, t.sk. līdz šim objektā veiktajiem būvdarbiem. Ja nepieciešams veikt papildus darbus objektā jau veiktajiem būvdarbiem un tādi nav iekļauti tehniskās specifikācijas pozīcijās, tad ar šo darbu veikšanu saistītās izmaksas jāiekļauj jau nosauktajās tehniskās specifikācijas pozīcijās (jaunas papildus pozīcijas specifikācijās iekļaut nedrīkst).

Atlikušie darbi:

Ēkai asīs A-C; C-D un D-F nepieciešams izlīdzināt esošo latojumu, nepieciešamības gadījumā papildus jānostiprina.

Ēkai asīs F-H paredzēta divslīpju jumta seguma nomaiņa, divslīpu jumtam asīs A-C; C-D un D-F - jumta seguma izbūve. Internātpamatskolas vecā korpusa 2.stāvā (asīs D-F) tiek paredzēts izbūvēt papildus terapiju zāli skolēniem, atpūtas telpu un priekštelpu. Paredzēts izveidot jaunas starpsienas no “Knauf” firmas konstrukcijām 100mm biezumā, kuras sastāv no metāla profila karkasa, kurš tiek apšūts no abām pusēm ar rīģipša plātnēm. Starpsienu tipus skatīt lapā AR-2. Projektējamās telpās tiek paredzēts veikt kosmētisko remontu.

Ēkas vecā korpusa daļai asīs F-H paredzēts nomainīt esošo jumta segumu pret jaunu tērauda jumta segumu, kā arī asīs A-C; C-D un D-F paredzēts izbūvēt jaunu tērauda jumta segumu. Jumta segums – tērauda jumta seguma loksnes “RUUKKI” Classic ar pārklājumu “PURAL”, krāsa RR-23, 0.6mm biezumā.

Projektā paredzēts nomainīt esošās koka durvis asī D. Pirms durvju nomaiņas pārliecināties, vai nav nepieciešams iebūvēt metāla pārsedzi.

Jumta logu blokus paredzēt Velux konstrukcijas RR23 tonī. Durvju un logu specifikāciju skatīt lapā AR – 11.

Bēniņu pārseguma siltumizolācijas biezums 150mm (tipa PAROC UNS37 (IM) ar blīvumu 30 kg/m3, siltumvadītspēja 0,036 W/m*K. Izejai uz jumtu paredzētas jumta lūkas 600*600mm.

Jaunā korpusa daļai paredzēts ierīkot jumta segumu – tērauda jumta seguma loksnes “RUUKKI” Classic ar pārklājumu “PURAL”, krāsa RR – 23, 0.6mm biezumā. Uz jumta nepieciešams uzstādīt sniega aiztures barjeru. Paredzēts uzstādīt lietus ūdens notekas diam.125mm un 150mm, kā arī lietus ūdens teknes diam.125mm un 150mm firmas “RUUKKI” RR23 tonī.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Būvkonstrukcijas:

Lai uzlabotu mūrlatas stiprību asīs D-F un F-D, nepieciešams izbūvēt tērauda sloksni, kas stiprināta pie katras otrās spāres un esošā apakšējā koptura.

Lai nodrošinātu jumta krēsla un spāru pareizu darbību, nepieciešams esošās tērauda detaļas uzstādīt horizontāli.

Ēkas daļā asīs D-F saišķus nepieciešams pastiprināt ar atgāžņiem

Apkure:

Apkures sistēma tiek paredzēta pieslēgt pie esošās divcauruļu apkures sistēmas. Siltumnesējs apkures sistēmā ūdens ar parametriem 80 - 60°C no esošās katlu mājas. Kā radiatori pieņemti Purmo Compact radiatori ar sānu pieslēgumu, kas nokomplektēti ar sienas stiprinājumiem un atgaisošanas korķi. Cauruļvadi pieņemti - vara. Apkures sistēmas c/v montēt grīdā un izolēt ar 13 mm porainās gumijas Accotube izolācijas čaulām.

Ventilācija:

Gaisa apmaiņas daudzumi telpās paredzēti saskaņā ar LBN prasībām.

Telpu ventilācija dabīgā, caur logos iebūvētām regulējamām ventilācijas restītēm.

Elektroapgāde:

Elektroapgādes sadaļa projektam izstrādāta atbilstoši pasūtītāja vēlmēm un spēkā esošām normām un saskaņots ar visām ieinteresējošajām organizācijām.

Nominālais spriegums objektā Un = 400/230.

Projektā atspoguļoti spēka un apgaismojuma instalācijas risinājumi telpām Nr.210; 211; 212.

Spēka instalācija:

Spēka instalācijas plānos paredzēts nomainīt visu iekšējo spēka instalāciju, demontējot esošo fiziski un morāli novecojušo instalāciju.

Paredzētajās vietās (ras EL-2) uzstādīt elektroiekārtas, pilnīgu iekārtu novietojumu precizēt pie izbūves ar pasūtītāju.

Spēka instalācija izbūvējama no esošās sadalnes telpā Nr.213.

Montējot spēka rozetes, ievērot grupu sadalījumu. Montējot automātslēdžus jāmarķē atbilstoši grupas sadalījumam. Spēka rozešu izbūves veidu, kā arī augstumu un izvietojumu precizēt ar pasūtītāju.

Apgaismojuma instalācija:

Gaismekļi ir izvēlēti, ievērojot objekta specifiku, telpās ir paredzēta gaismas intensitāte ne mazāka kā 300 lx.

Gaismekļu armatūras ir paredzētas iebūvējamas griestos. Gaismekļu armatūras tiek montētas griestu augstumā. Montējot gaismekļus, ievērot grupu sadalījumu. Gaismekļu izvietojumu pirms izbūves precizēt ar pasūtītāju.

Telpās Nr.210; 211; 212 esošo apgaismojuma sistēmu demontēt pirms jaunprojektējamo sistēmu izbūves.

Kabeļus spēka rozešu un gaismekļu barošanai montēt zem reģipša, griestos - zem piekaramiem griestiem. Izbūvējot kabeļus starp sienām un starp stāvu pārsedzēm montēt gofrās.

Zibensaizsardzība:

Projekts izstrādāts saskaņā ar LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība" 8.nodaļas "Zibensaizsardzība" prasībām, un saskaņā ar LVS EN 62305-1 projektētā ēka ir jāaizsargā pret zibeni.

Objektā zibensaizsardzība realizējama, uzstādot zibens uztvērējus uz ēkas jumta.

Nolaidumi uz zemējuma kontūru zem lietus notekcaurulēm ar apaļstiepli Ø8mm, pievienojot zemējuma kontūram ar Rz< 10omi. Pēc zemējuma kontūra izbūves veikt kontrolmērījumus, ja Rz>10omi, tad izbūvēt papildus elektrodus.

Zemējuma kontūrs izbūvējams 1m no ēkas pamatiem ar cinkotu tērauda plakandzelzi 30x3,5mm, kas tiek savienots ar zibens aizsardzības sistēmu uz jumta.

Pie zibens uztvērēja sistēmas jāpievieno visas jumta metāla konstrukcijas, kas atrodas uz jumta.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektētajam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina, stingri ievērojot pastāvošos TEN noteikumus, kā arī "Elektroietaišu izbūves noteikumus".

Ugunsdrošību objektā nodrošina pielietotie materiāli, nedegošās konstrukcijas, automātiskā atslēgšanās īsslēguma gadījumā, zemēšana un citi pasākumi.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un normām.

Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

Rekonstrukcijas projektā paredzēts izmantot LR sertificētus materiālus, saskaņā ar LBN 201 – 07 prasībām.

Citi nosacījumi:

Nodošana ekspluatācijā.

Garantijas uz visu objektu kopumā.

Darbu ilgums 3,5 mēneši.

Pielikums Nr.9A

## Darba uzdevums

Iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

2. daļai: Lifta ierīkošana.

Lifta ierīkošana (tajā skaitā projektēšana, montāža, ieregulēšana, palaišana u.tml.) un nepieciešamo būvdarbu veikšana, garantijas apkalpošana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām, tai skaitā, līguma projektā noteiktajiem līguma izpildes nosacījumiem.

Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu jāveic atbilstoši 25.04.2000. MK noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas atbilstības novērtēšanu".

Liftu piegādes un montāžas darbi jāveic atbilstoši visiem LR reglamentējošiem normatīviem.

Jānodrošina, ka lifts pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot iespēju ratiņkrēslos vai ar palīgierīcēm ērti ieiet /iziet no lifta katrā stāvā.

Vertikālā pacēlāja projektēšana un uzstādīšana

Specifikācija:

· Pacelšanas augstums – 7,1 m.

· Pieturu skaits – 4 A/C puses.

· Šahtas bedres dziļums – 50 mm.

· Platformas izmērs - 1100*1500 mm.

· Šahtas izmērs - 1500*1600 mm.

· Celtspēja - 400 kg.

· Pārvietošanās ātrums - 0,15 m/sek.

· Padeve: tīkls 220V, 50Hz

· Jauda: 2,2 kWt

· Skrūvju piedziņa.

· Atslēgas durvīm.

· Stiklotais panelis šahtā.

· Specialās durvis A2 (ar manuālo atvēršanu) – 4 gab.

· Frekvenču konvektors (mīksts starts, apstāšanās).

· Laukuma avārijas pazemināšanās ierīce (uz akumulatora).

· Šahta aprīkota ar gaismu un griestiem.

· Automātiskā apgaismošanas sistēma.

· Elektriskās strāvas 220V (L1+PE+N) pievadīšana no sadales vietas līdz pacēlājam.

Kāpņu laukumiņu (2 gab.) pielāgošana cilvēkiem ratiņkrēslos, iekļaujot kāpņu- pacēlāju projektēšanu un uzstādīšanu.

Paredzēts pārvietošanai cilvēkiem ar kustības traucējumiem, kuri pārvietojas

ratiņkrēslos. Kāpnes – pacēlājs paredzēts cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos, un

aizvieto klasiskās kāpnes. Nospiežot pogu, kāpnes pārveidojas par pacelšanas platformu.

Specifikācija

· Motors: lineārais aktuātors

· Pieturu skaits: 2

· Darbības apstākļi: -5+40 C, mitrums 70%

· Platformas izmērs: 1200x1200 mm

· Vadība: radio vadības pults

· Pacēlājs pilnībā automātisks

· Padeve: tīkls 220 V, 50 Hz, 0,9 kW max kopā

· Elektriskās strāvas 220V (L1+PE+N) pievadīšana no sadales vietas līdz pacēlājam.

Garantija: ne mazāk kā 24 mēneši;

Cenā jābūt iekļautai garantijas apkalpošanai un atestācijai, kā arī pārējiem nepieciešamiem izdevumiem pilnīgai un normatīviem aktiem atbilstošai darbu veikšanai.

Darbu ilgums 3,5 mēneši.

Nodošana ekspluatācijā.

Izpildītājam ir jāpiegādā lietošanas dokumentācija latviešu valodā vismaz 1 eksemplārā drukātā veidā.

Izpildītājam ir jāizpilda Pasūtītāja personāla apmācības. Personāla apmācības ir jāveic iekārtu uzstādīšanas vietā. Apmācības ir jāveic ar uzstādītajām iekārtām.

Pielikums Nr.10

(iepirkuma 1.daļai)

LĪGUMS

Priekule

2011.gada ___.__________					Nr.____________

Priekules novada dome, reģ.Nr. 90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs", no vienas puses

un

……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz statūtu (nolikuma) pamata, turpmāk saukts „Būvuzņēmējs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””, (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-12-ERAF) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs un tā nolīgti apakšuzņēmēji (personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstās saskaņā ar iepirkumā sniegto informāciju) par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē veikt turpmākos būvdarbus projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.4), tehnisko projektu un atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Līguma pielikumi Nr.1 (finanšu piedāvājums), Nr.2 (tāmes) un Nr.3 (darbu izpildes grafiks)).

  - Darbi sevī ietver visus ar 1.1.punktā minētā projekta realizēšanu saistītos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no tehniskās dokumentācijas un prasībām objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar projekta ietvaros iepriekš veiktajiem būvdarbiem, darba uzdevumu turpmākajiem darbiem, tehniskām specifikācijām, tehnisko projektu, ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.1) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

- BŪVDARBU IZPILDES NOTEIKUMI

  - Būvuzņēmējs apņemas Darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

  - Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Būvuzņēmējs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR un ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī objektam piegādāto materiālu apjomi.

  - Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Līgumā paredzētos Darbus uz vietas Objektā organizētu un vadītu iepirkuma piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Būvuzņēmējs darbu vadītāja nomaiņu lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izvērtēšanai prasītos dokumentus. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nomaina būvdarbu vadītāju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba nespējas gadījumā.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīsi). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Ja Būvuzņēmējs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

  - Būvuzņēmējs objektā drīkst nodarbināt tikai tās personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.

  - Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas konkrētajā vietā pieņemt no Pasūtītāja nosacīto objekta būvlaukumu, par ko tiek sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukums iespēju robežās tiek norobežots, izstādītas brīdinājuma zīmes un veiktas citas normatīvajos dokumentos noteiktās prasības.

  - Būvuzņēmēja pienākums ir jebkurus rakšanas darbus pirms to uzsākšanas rakstiski saskaņot ar Līguma 13.1.punktā norādīto kontaktpersonu.

  - Vietās, kur nav iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem.

  - Darbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un atvēlētos resursus.

  - Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā, t.sk. būvdarbu žurnālu, rakšanas atļauja, atzinumu par gatavību nodošanai ekspluatācijā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Darbu vadītājs, būvuzraugs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Darbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās un kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

  - Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt atkāpes no tehniskā projekta tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja un autoruzrauga piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai ar Pasūtītāja atļauju.

  - Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas vai tajā pašā dienā, kad tiks uzsākti darbi objektā, iesniedz Pasūtīja nozīmētam darba drošības koordinatoram darba drošības nodrošināšanas plānu objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” kas izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 6.punktu.

- DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - 3.1.	Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam Līguma summu Ls........... (summa cipariem) (..................................................... summa vārdiem) (turpmāk līguma tekstā - “Līguma summa”), kas sastāv no līgumcenas Ls .................(summa cipariem) (........................................... summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokļa 22 % apmērā, t.i., Ls ..................(summa cipariem) (..........................................summa vārdiem), saskaņā ar iepirkumā iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1).

3.2.	Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, Darba procesā radušos gružu savākšanas un izvešanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās tehniskā projekta realizācijai nepieciešamās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir iekļautas citās Tāmes pozīcijās.

3.3.	Kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.3.1. Avanss 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma kopējās summas tiek samaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma (darbu izpildes garantijas), Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un atbilstošā rēķina saņemšanas.

3.3.2. Kārtējie maksājumi tiek maksāti tikai tad, kad Būvuzņēmējs iesniedzis Darbu izpildes aktus par avansā saņemtās summas izlietojumu un Pasūtītājs šos Darbus ir apstiprinājis.

3.3.3. Tekošie maksājumi tiek maksāti par katrā mēnesī paveiktajiem darbiem 90 (deviņdesmit) % apmērā no atbilstošajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

3.3.4. Galīgo norēķinu (ieturējumu 10 (desmit) % apmērā) par Būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes aktu, atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja, kā arī veikto Darbu garantijas laika garantijas saņemšanas, kuras nosacījumi iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju.

3.3.5. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam pieņemamu garantijas laika garantiju, Pasūtītājs veic galīgo norēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām.

    - Maksājumi tiks veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību izpildei;

  - Būvuzņēmējs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā ____ (_________) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

  - Līgums zaudē spēku, ja 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pasūtītajam netiek iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums un Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

  - Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos.

  - Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto darbu izpildi (tai skaitā būves nodošanu ekspluatācijā) Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2011.gada 15.augustam.

  - Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 4.4.punktam un Objekta nodošanu 4.5.punktā minētajā termiņā.

5. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

5.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pilnīgu pabeigšanu un visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.).

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 5.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus, par to sastādot protokolu.

5.3. Darbu nodošanas protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

5.3.1. kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē;

5.3.2. defekti, kas atklāti būvdarbu nodošanas laikā;

5.3.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

5.3.4.cik lielā mērā būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

5.4.	Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

5.5.	Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

5.6. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

5.7. Ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam un Pasūtītāja norādījumiem, Puses sastāda savstarpējo pieņemšanas – nodošanas aktu.

5.8. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts Liepājas reģiona novadu būvvaldes akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

5.9. Liepājas reģiona novadu būvvaldes aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.

6.3. Gadījumā, ja Objekta būvniecības laikā atklājušies 6.2.punktā minētie bojājumi, Pasūtītājs pēc bojājumu atklāšanās sagatavo paziņojumu un nodod to Būvuzņēmēja būvdarbu vadītājam.

6.4. Būvuzņēmējam vai citai tā norādītajai personai jāierodas Objektā Pasūtītāja norādītajā laikā, kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām no paziņojuma nodošanas brīža.

6.5. Nodarīto zaudējumu novērtēšanai Pasūtītājs izveido komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, kurā tiek iekļauts arī Būvuzņēmēja pārstāvis, un veic Pasūtītājam radīto bojājumu novērtēšanu un sagatavo Bojājumu novēršanas aktu.

6.6. Bojājumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

6.7. Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas (t.i. tādus apstākļus, kas apgrūtina vai dara par neiespējamu novērst radītos zaudējumus)) pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš Pasūtītājam radītie bojājumi.

6.8. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.

6.9. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma 4.punktā un Darbu veikšanas grafikā noteiktos termiņus (pielikums Nr.3), tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

6.10. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

- NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

- GARANTIJAS SAISTĪBAS

8.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir ____ (____________) mēneši no Liepājas reģiona novadu būvvaldes akta parakstīšanas brīža.

8.2. Būvuzņēmējs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai vai tās komunikācijām un trešajām personām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

8.3. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

8.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

8.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tās komunikācijām vai trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

8.6. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies vai zaudējis tiesības veikt attiecīgo profesionālo darbību Darbu garantijas laikā, tad visu 8.nodaļā minēto saistību izpildi nodrošina Būvdarbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

- APDROŠINĀŠANA

5.1. Būvuzņēmēja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

    - Būvuzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu (darbu izpildes garantiju);

    - Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līguma 4.punktā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem saskaņā ar līgumam pievienoto Darbu izpildes grafiku (pielikums Nr.3) un ja Būvuzņēmējs nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

    - Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

    - ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - Būvuzņēmējs nomaina būvdarbu vadītāju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;

    - Būvuzņēmējs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstās) nomaiņai;

10.2.7. Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar

Būvuzņēmēju vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

  - Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei par saistību neizpildi līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Izbeidzot Līgumu 10.1., 10.2. un 10.3.punktos minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

  - Ja, laužot Līgumu 10.1. un 10.2.punktos minētajos gadījumos, faktiski izpildīto Darbu izmaksas ir mazākas par Būvuzņēmējam Līguma 3.3.1.punktā minētā avansā izmaksātās summas apmēru, Būvuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizmantoto avansa summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas.

  - Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.

  - Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 10.4. un 10.5.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem 10% (desmit procentu apmērā) no kopējā paveikto darbu apjoma.

- LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

  - Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes (bankas) izdotu Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (ar PVN).

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz 2011.gada 15.septembrim (vienu mēnesi pēc Līguma 4.5.punktā noteiktā termiņa).

  - Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs lauž līgumu 10.2.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs ietur pilnu Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Darbu garantijas laika garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju, garantijas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Būvdarbu garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā uz visu Būvuzņēmēja doto Darbu garantijas laiku atbilstoši Līguma 8.1.punktā minētajam termiņam.

  - Ja Līgums tiek lauzts Līguma 10.1. un 10.2.punktā minētajos gadījumos, tad garantijas laiks par to darbu daļu, kas ir paveikta, sākas no Līguma laušanas datuma.

  - Laikā, kad ir spēkā Darbu garantijas laika garantija, Pasūtītājs izmanto šo garantiju līguma 8.nodaļā minēto saistību segšanai, ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus uz sava rēķina.

  - Līguma izpildes nodrošinājums tiek atdots Izpildītājam (bankai) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Būvuzņēmēja.

  - Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

- KONTAKTPERSONAS

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Gunta Leja, tel. 29124675.

  - Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:

_______________________; 	tālrunis: _____________, e-pasts: ___________

(amats, vārds, uzvārds)

- PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Priekules novada dome Reģ.Nr. 90000031601 Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 A/S Swedbank, kods HABALV22 Konts: LV30HABA0551018598451 Priekules novada domes priekšsēdētāja __________________ Vija Jablonska Z.v. | Būvuzņēmējs: .............................................. Reģ.Nr. Adrese: Bankas rekvizīti amats ___________________ (paraksts, atšifrējums) Z.v. |
| --- | --- |

Pielikums Nr.10A

(iepirkuma 2.daļai)

LĪGUMS

Priekule

2011.gada ___.__________					Nr.____________

Priekules novada dome, reģ.Nr. 90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada domes 2009.gada 22.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs", no vienas puses

un

……………… , reģ.Nr. .........................., tās ………………............. personā, kurš rīkojas uz statūtu (nolikuma) pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana””, (iepirkuma identifikācijas Nr. PND/2011-12-ERAF) rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

  - LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs un tā nolīgti apakšuzņēmēji (personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās saskaņā ar iepirkumā sniegto informāciju) par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē veikt lifta ierīkošanas darbus līguma „Būvdarbu turpinājums projektam „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” ietvaros (turpmāk – Darbi) saskaņā ar darba uzdevumu (Līguma pielikums Nr.2), un atbilstoši Pretendenta piedāvājumam (Līguma pielikumi Nr.1 (finanšu piedāvājums) un Nr.3 (darbu izpildes grafiks)).

1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām

1.3. Darbi sevī ietver projektēšanas, visus piegādes, uzstādīšanas, montāžas, liftu palaišanas, garantijas apkalpošanas darbus un citas darbības, kuras izriet no darba uzdevuma un šī Līguma.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar faktisko situāciju, t.sk. uz vietas, un Darbi ir realizējami par piedāvāto līguma summu.

1.5. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summā ir iekļauti visi darbi un materiāli (tajā skaitā iepirkuma nolikumā neiekļautie), kuri nepieciešami pilnīgai darbu veikšanai, lai nodrošinātu darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, t.sk. personāla darbu,  konsultācijas, tehniskās ekspertīzes, tehnikas darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu izveidi, transporta pakalpojumus un palīgmehānismus, ievērtējot visas būvniecības un drošības normas. Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem un citiem iespējamajiem maksājumiem.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu veikšanu.

2.2. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus.

2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības attiecīgā Darbu posma uzsākšanai nepieciešamo saskaņojumu, noteikumu un atļauju saņemšanai kontrolējošajās institūcijās saskaņā ar normatīvajos aktos un attiecīgās institūcijas noteikto kārtību.

2.4. Izpildītājs darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Pilnu atbildību par līguma izpildi uzņemas Izpildītājs. Apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja vai speciālista iesniedzamos dokumentus. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju vai speciālistus bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

2.5. Pasūtītājs un Izpildītājs Darbu izpildes gaitā nepieciešamības gadījumā rīko sanāksmi. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Pasūtītāja noteiktais Projekta vadītājs, Izpildītāju pārstāv darbu vadītājs. Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes protokolē Pasūtītāja pārstāvis.

2.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no projekta izstrādāšanas (nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža) nodod un Izpildītājs pārņem Darbu veikšanas vietu – Objektu un uzsāk lifta uzstādīšanas Darbu izpildi.

2.7. Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības Darbu sagatavošanai.

2.8. Izpildītājs Darbos izmanto normatīvajos aktos noteiktajam prasībām atbilstošus, projektā norādītos būvizstrādājumus un materiālus. Citu būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

2.9. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pirms nodošanas veic lifta atbilstības novērtēšanas veikšanai nepieciešamās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un iesniedzot Pasūtītājam apliecinošos dokumentus.

2.10. Pēc lifta piegādes un uzstādīšanas Darbu pabeigšanas, kad Objekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam apskates veikšanai. Ja apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, vai konstatē, ka Darbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus, lai pilnībā pabeigtu Darbus.

2.11. Ja pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, Pasūtītājs pieņem Darbus, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu.

2.12. Izpildītājs pirms Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Objektu un būvlaukumu, tostarp izved atkritumus un būvgružus.

2.13. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Objekta defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - 3.1.	Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu Ls........... (summa cipariem) (..................................................... summa vārdiem) (turpmāk līguma tekstā - “Līguma summa”), kas sastāv no līgumcenas Ls .................(summa cipariem) (........................................... summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodokļa 22 % apmērā, t.i., Ls ..................(summa cipariem) (..........................................summa vārdiem), saskaņā ar iepirkumā iesniegto Pretendenta finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1).

3.2.	Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1. Avanss 10 (desmit) % apmērā no Līguma kopējās summas tiek samaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes nodrošinājuma (darbu izpildes garantijas), Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un atbilstošā rēķina saņemšanas.

3.2.2. Kārtējie maksājumi tiek maksāti tikai tad, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu izpildes aktus par avansā saņemtās summas izlietojumu un Pasūtītājs šos Darbus ir apstiprinājis.

3.2.3. Tekošie maksājumi tiek maksāti par katrā mēnesī paveiktajiem darbiem 90 (deviņdesmit) % apmērā no atbilstošajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

3.2.4. Galīgo norēķinu (ieturējumu 10 (desmit) % apmērā) par Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā ar Liepājas reģiona novadu būvvaldes aktu, atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kā arī veikto Darbu garantijas laika garantijas saņemšanas, kuras nosacījumi iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju.

3.2.5. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam pieņemamu garantijas laika garantiju, Pasūtītājs veic galīgo norēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām.

3.2.6. Maksājumi tiks veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai.

3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

  - Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību izpildei.

4.2. Izpildītājs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā ____ (_________) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

4.3. Līgums zaudē spēku, ja 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas Pasūtītajam netiek iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

4.4. Darbu izpildi Izpildītājs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos.

4.5. Pilnīgu Līgumā noteikto Darbu izpildi (tai skaitā objekta nodošanu ekspluatācijā) Izpildītājs pabeidz līdz 2011.gada 15.augustam.

4.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi atbilstoši 4.4.punktam un Objekta nodošanu 4.5.punktā minētajā termiņā.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5.2. Visu risku par Darbu un objekta bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nes Izpildītājs. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam radītajiem bojājumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Objektam vai tā daļai, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem, kā arī ēkām, būvēm vai inventāram.

5.3. Gadījumā, ja Objekta būvniecības laikā atklājušies 5.2.punktā minētie bojājumi, Pasūtītājs pēc bojājumu atklāšanās sagatavo paziņojumu un nodod to Izpildītāja būvdarbu vadītājam.

5.4. Izpildītājam vai citai tā norādītajai personai jāierodas Objektā Pasūtītāja norādītajā laikā, kas nav īsāks par 3 (trīs) stundām no paziņojuma nodošanas brīža.

5.5. Nodarīto zaudējumu novērtēšanai Pasūtītājs izveido komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā, kurā tiek iekļauts arī Izpildītāja pārstāvis, un veic Pasūtītājam radīto bojājumu novērtēšanu un sagatavo Bojājumu novēršanas aktu.

5.6. Bojājumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotā laikā.

5.7. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot avārijas situācijas (t.i. tādus apstākļus, kas apgrūtina vai dara par neiespējamu novērst radītos zaudējumus)) pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem jānovērš Pasūtītājam radītie bojājumi.

5.8. Pēc bojājumu novēršanas Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā apraksta iepriekš konstatētos bojājumus un to novēršanas rezultātus.

5.9. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma 4.punktā un Darbu veikšanas grafikā noteiktos termiņus (pielikums Nr.3), tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.10. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

5.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž Līgumu.

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS

7.1. Izpildītājs garantē veikto Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, drošu funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un projektam. izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir ____ (____________) mēneši no Liepājas reģiona novadu būvvaldes akta parakstīšanas brīža.

7.2. Izpildītājs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātās un uzstādītās iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas iekārtām varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Izpildītāja darbības vai nevīžības dēļ.

7.3. Izpildītājam ir pienākums izlabot radušos defektus, salabot vai nomainīt iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu. Minētās darbības ir jāizdara defektu aktā norādītajā, ar Izpildītāju saskaņotā laikā. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai vai tās komunikācijām un trešajām personām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

7.4. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos vai pielietotajos materiālos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.

7.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.

7.6. Ja garantijas darbi vai Iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Izpildītājs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.

7.7. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos bojājumus ēkai, tās komunikācijām vai trešajām personām Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Šādā gadījumā Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus atlīdzina Darbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

7.8. Gadījumā, ja Izpildītājs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies vai zaudējis tiesības veikt attiecīgo profesionālo darbību Darbu garantijas laikā, tad visu 8.nodaļā minēto saistību izpildi nodrošina Darbu garantijas laika garantijas sniedzējs.

7.9. Garantijas laika apkalpošanas līgums tiek noslēgts pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pirms galīgā maksājuma veikšanas.

- APDROŠINĀŠANA

8.1. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

9.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:

    - Izpildītājs Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu (darbu izpildes garantiju);

    - Izpildītājs neievēro jebkuru no Līguma 4.punktā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes termiņiem saskaņā ar līgumam pievienoto Darbu izpildes grafiku (pielikums Nr.3) un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

    - Izpildītājs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

    - ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - Izpildītājs nomaina darbu vadītāju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;

    - Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās) nomaiņai;

10.2.7. Darbos tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar

Izpildītāju vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem.

  - Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai Pusei par saistību neizpildi līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

  - Izbeidzot Līgumu 9.1., 9.2. un 9.3.punktos minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.

  - Ja, laužot Līgumu 9.1. un 9.2.punktos minētajos gadījumos, faktiski izpildīto Darbu izmaksas ir mazākas par Izpildītājam Līguma 3.2.1.punktā minētā avansā izmaksātās summas apmēru, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam neizmantoto avansa summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 9.5.punktā minētā akta parakstīšanas.

  - Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu atlīdzību.

  - Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 9.4. un 9.5.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 9.5.punktā minētā akta parakstīšanas un darbu garantijas laika garantijas saņemšanas attiecībā uz faktiski padarītajiem darbiem 10% (desmit procentu apmērā) no kopējā paveikto darbu apjoma.

- LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

10.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes (bankas) izdotu Līguma izpildes nodrošinājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas (ar PVN).

  - Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz 2011.gada 15.septembrim (vienu mēnesi pēc Līguma 4.5.punktā noteiktā termiņa).

  - Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai, lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs lauž līgumu 9.2.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs ietur pilnu Līguma izpildes nodrošinājuma summu.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Darbu garantijas laika garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju, garantijas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Darbu garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā uz visu Izpildītāja doto Darbu garantijas laiku atbilstoši Līguma 7.1.punktā minētajam termiņam.

  - Ja Līgums tiek lauzts Līguma 9.1. un 9.2.punktā minētajos gadījumos, tad garantijas laiks par to darbu daļu, kas ir paveikta, sākas no Līguma laušanas datuma.

  - Laikā, kad ir spēkā Darbu garantijas laika garantija, Pasūtītājs izmanto šo garantiju līguma 7.nodaļā minēto saistību segšanai, ja Izpildītājs nenovērš defektus uz sava rēķina.

  - Līguma izpildes nodrošinājums tiek atdots Izpildītājam (bankai) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

11.3.  Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

11.4.  Līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

- KONTAKTPERSONAS

  - Kontaktpersona no Pasūtītāja puses:

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Gunta Leja, tel. 29124675.

  - Kontaktpersona no Būvuzņēmēja puses:

_______________________; 	tālrunis: _____________, e-pasts: ___________

(amats, vārds, uzvārds)

- PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Priekules novada dome Reģ.Nr. 90000031601 Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434 A/S Swedbank, kods HABALV22 Konts: LV30HABA0551018598451 Priekules novada domes priekšsēdētāja __________________ Vija Jablonska Z.v. | Izpildītājs: .............................................. Reģ.Nr. Adrese: Bankas rekvizīti amats ___________________ (paraksts, atšifrējums) Z.v. |
| --- | --- |

# Text boxes

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ