## apkure sporta zālē.
8.pielikums pie iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/11 nolikuma
Tehniskā specifikācija iepirkuma "Gramzdas pamatskolas sporta zāles remonts"
1.daļai - Gramzdas pamatskolas sporta zāles apkures pārbūve
Nr.p.k. | Nr.p.k. | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm) | Mērvienība | Apjomi
1 | 1. | Grīdas radiators Aguilo FMK 26x190x11 Roll On Ozols | gab. | 10
2 | 2. | Radiatora mehaniskais turpgaitas pieslēgs d-15 | gab. | 10
3 | 3. | Radiatora atpakaļgaitas pieslēgs d-15 | gab. | 10
4 | 4. | Sēžas vārsts VRG 2 Kvs 16 | gab. | 1
5 | 5. | Motors sēžas vārstam AMV 435 | gab. | 1
6 | 6. | ECL 110 Comfort | kompl. | 1
7 | 7. | Telpas termostats +el. kabelis | kompl. | 1
8 | 8. | Netīrumu filtrs d-32 | gab. | 1
9 | 9. | PPR caurule d20 | m | 40
10 | 10. | PPR caurule d25 | m | 20
11 | 11. | PPR caurule d32 | m | 60
12 | 12. | PPR caurule d40 | m | 4
13 | 13. | Paroc izolācija d-42x30mm | m | 4
14 | 14. | Trejgabals d-20 | gab. | 4
15 | 15. | Trejgabals d-25x20x25 | gab. | 8
16 | 16. | Trejgabals d-32x20x32 | gab. | 8
17 | 17. | Trejgabals d-40 | gab. | 2
18 | 18. | Pāreja d-25x20 | gab. | 4
19 | 19. | Pāreja d-32x25 | gab. | 4
20 | 20. | Pāreja d-40x32 | gab. | 4
21 | 21. | Līkums d-20x90" | gab. | 40
22 | 22. | Līkums d-25x90" | gab. | 10
23 | 23. | Līkums d-32x90" | gab. | 10
24 | 24. | Līkums d-40x90" | gab. | 8
25 | 25. | PPR pāreja uz vītni d-20x1/2" | gab. | 24
26 | 26. | PPR pāreja uz vītni d-40x11/4" | gab. | 2
27 | 27. | Balansējošais vārsts d-32 | gab. | 1
28 | 28. | Lodkrāns d-15 | gab. | 6
29 | 29. | Lodkrāns d-32 | gab. | 2
30 | 30. | Trejgabals melnais d-1 1/4"x1/2"x1 1/4" | gab. | 4
31 | 31. | Nipelis melnais d-1/2" | gab. | 6
32 | 32. | Nipelis melnais d-1 1/4" | gab. | 6
33 | 33. | Saskrūve melnā d1 1/4" | gab. | 4
34 | 34. | Termometrs | gab. | 2
35 | 35. | Manometrs | gab. | 2
36 | 36. | Stiprinājumi un palīgmatirāli | kompl. | 1
37 | 37. | Esošās sistēmas demontāža | kompl. | 1
Materiālu un izstrādājumu markas specifikācijā uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktākas par projektā pieņemtajiem.
Ja pretendents aizvieto tehniskajā specifikācijā norādītos materiālus ar ekvivalentiem, viņam piedāvājuma tāmēs jānorāda šie materiāli un ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.