## KN mazā gaiteņa remontd.
17. pielikums
iepirkuma
identifikācijas Nr.PNP2016/10
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma
"Telpu remontdarbi Priekules novada pašvaldības iestādēs" 10.daļai
(Priekules kultūras nama mazā gaiteņa remontdarbi)
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
I | II | III | IV
1. | Krīta noņemšana no sienām | m2 | 19
2. | Vadu iekalšana | m | 15
2.1. | vads 3x1,5 | m | 15
2.2. | špaktelis - 30 kg | gab. | 1
2.3. | palīgmateriāli | kompl. | 1
3. | Reģipša kastes montāža | m2 | 2.5
3.1. | reģipsis - 2,6 m | gab. | 2
3.2. | palīgmateriāli | kompl. | 1
4. | Sienu gruntēšana un špaktelēšana | m2 | 75
4.1. | betonkontakts - 5 l | gab. | 1
4.2. | grunts - 5 l | gab. | 1
4.3. | špaktelis - 25 kg | gab. | 3
4.4. | smalkais špaktelis - 27 kg | gab. | 3
4.5. | ģipša špaktele šuvēm - 10 kg | gab. | 1
4.6. | metāla stūrīši | gab. | 10
4.7. | palīgmateriāli | kompl. | 1
5. | Iekārto griestu montāža | m2 | 13
5.1. | plāksnes | gab. | 23
5.2. | nesošās līstes | gab. | 12
5.3. | šķērslīstes | gab. | 25
5.4. | perimetri | gab. | 8
5.5. | distanceri | gab. | 25
5.6. | palīgmateriāli | kompl. | 1
6. | Elektroinstalācijas montāža | gab. | 8
6.1. | dienas gaismas fluorescentā lampa 18w | gab. | 4
6.2. | pārslēdži | gab. | 3
6.3. | sadales skapis | gab. | 1
6.4. | automātiskie slēdži | gab. | 12
6.5. | LED spuldzes E27 10WA60 | gab. | 16
6.6. | palīgmateriāli | kompl. | 1
7. | Lēņu montāža | m | 22
7.1. | lēnes | m | 22
7.2. | skrūves | gab. | 100
7.3. | palīgmateriāli | kompl. | 1
8. | Kājlīstu montāža | m | 22
8.1. | kājlīstes | gab. | 9