**P R E C I Z Ē J U M S**

Izstrādātajā būvprojektā ir konstatētas sekojošas nesakritības:

dokumenta “Specifikācijas” (\*.xls) sadaļas “1-1 TS” (nolikuma 12.1.pielikums) 5.8. pozīcijā “Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) seguma būvniecība 25 cm biezumā”, kā arī būvprojekta 1.sējuma sadaļas “2\_TS\_SADALA” dokumentā “TS\_7\_BA\_Aizputes\_18\_Priekule” (\*.pdf)

automašīnu stāvlaukuma apjoms norādīts **408m2**,

savukārt būvprojekta 1.sējuma sadaļas “2\_TS\_SADALA” dokumentā “1\_Skaidrojoss\_apraksts\_TS” (\*.doc) un dokumentā “TS\_1\_Visparigie\_raditaji\_Aizputes\_18\_Priekule” (\*.pdf)

automašīnu stāvlaukuma apjoms norādīts **402m2.**

**!!!** PAR PAREIZU UZSKATĀMAIS APJOMS IR **408m2**. **!!!**